## 39
Appendix
Non Moving Maintance items ason 01/06/18
Item Code | Item Name | UOM | Quantity | Rate | Value | Last Rec. Date | Days | Last Iss. Date | Days
10 SMOKES
75000164 | AUXILARY CONTACTOR (1 NO) | NO | 2 | 114.5 | 229 | 2017-04-26 | 401 | Not Yet Iss | ued
|  |  | Group Total |  | 229
28 OTHERS
600000 | POLY V-BELT (MODEL:-320J10) (1 NO) | NO | 1 | 6757.35 | 6757.35 | 2017-08-07 | 298 | 2015-02-23 | 1194
|  |  | Group Total |  | 6757.35
500 KITCHEN REQUISITES
500791 | BEARING 6308 ZZ (1 NO) | NO | 2 | 699.3 | 1398.6 | 2015-12-02 | 912 | 2016-07-09 | 692
|  |  | Group Total |  | 1398.6
700 SPARES A C AND REFRIGERATION
7000141 | V- BELT SPA 3082 (1 ) | NO | 4 | 546.84 | 2187.36 | 2017-08-18 | 287 | Not Yet Iss | ued
7000142 | V- BELT SPA 2360 (1 ) | NO | 2 | 430.28 | 860.56 | 2017-08-08 | 297 | Not Yet Iss | ued
|  |  | Group Total |  | 3047.92
710 SPARES GENERATOR
710006 | COOLANT ENG 3658396 (1 LT) | LT | 15 | 404.55 | 6068.34 | 2016-10-28 | 581 | 2016-11-23 | 555
|  |  | Group Total |  | 6068.34
715 SPARES LAUNDRY
715061 | PISTON VALVES 40NB (1 NO) | NO | 1 | 12543.75 | 12543.75 | 2017-08-08 | 297 | 2017-09-04 | 270
715077 | DRAIN VALVE (1 NO) | NO | 1 | 12443.75 | 12443.75 | 2017-03-08 | 450 | 2016-12-28 | 520
715091 | STEAM HOSE PIPE (1 NO) | NO | 1 | 875 | 875 | 2017-05-30 | 367 | 2017-10-31 | 213
715092 | AIR REGULATOR WITH FILTER (1 NO) | NO | 2 | 4243 | 8486.01 | 2016-11-10 | 568 | 2013-10-21 | 1684
715102 | WATER SOLONOID VALVE DIAPHRAGM (1 NO) | NO | 1 | 3900 | 3900 | 2014-04-19 | 1504 | 2014-12-31 | 1248
745253 | AIR FILTER (1 NO) | NO | 1 | 220 | 220 | 2014-11-05 | 1304 | 2014-11-05 | 1304
71500056 | SHOCK ABSORB MODEL AXS 60 (1 NO) | NO | 1 | 3200 | 3200 | 2016-07-04 | 697 | 2016-07-07 | 694
71500062 | STEAM SOLENOID VALVE (1 NO) | NO | 4 | 9000 | 36000 | 2016-11-10 | 568 | Not Yet Iss | ued
|  |  | Group Total |  | 77668.51
720 SPARES T V AND MUSIC
720052 | SPLITTERS 2 WAY (1 NO) | NO | 10 | 97.35 | 973.55 | 2015-01-12 | 1236 | 2017-02-28 | 458
|  |  | Group Total |  | 973.55
730 SPARES PLUMBING
730004 | WASTE COUPLING FULL TRHREAD (1 NO) | NO | 3 | 332.02 | 996.07 | 2014-11-14 | 1295 | 2017-02-28 | 458
730020 | FOOT VALVE (1 NO) | NO | 2 | 826.7 | 1653.4 | 2017-11-06 | 207 | 2017-09-27 | 247
730084 | CPVC REDUCER 11/2" (1 NO) | NO | 3 | 148.05 | 444.15 | 2017-05-25 | 372 | 2011-07-30 | 2498
730098 | BUTTER FLY VAVE 150MM (1 NO) | NO | 2 | 4461.25 | 8922.5 | 2017-06-29 | 337 | 2011-11-08 | 2397
730119 | WATER TESTING PH METER (1 NO) | NO | 1 | 6200 | 6200 | 2017-11-08 | 205 | 2017-03-31 | 427
730188 | CPVC COUPLING 3/4" (1 NO) | NO | 2 | 9 | 18 | 2017-08-11 | 294 | 2017-10-30 | 214
730255 | SPINDLE (1 NO) | NO | 3 | 1237 | 3711 | 2017-11-08 | 205 | 2017-06-27 | 339
730263 | RUBBER HOSE PIPE (HSN code: 39173290) (1 MT) | MT | 20 | 225 | 4500 | 2017-10-16 | 228 | 2017-11-28 | 185
730335 | AUTO CLOSING BUTTON ZMS 276 (1 NO) | NO | 1 | 1642.85 | 1642.86 | 2015-03-24 | 1165 | 2017-11-30 | 183
730377 | CARTRIDGE ZCS 002 (1 NO) | NO | 3 | 1050 | 3150 | 2013-03-16 | 1903 | Not Yet Iss | ued
730400 | CARTRIDGE ZCS 003 (B/MIXER) (1 NO) | NO | 2 | 975 | 1950 | 2013-03-30 | 1889 | 2015-08-29 | 1007
730411 | PU PUSH FITTING (1 NO) | NO | 6 | 39 | 234 | 2017-03-28 | 430 | 2017-08-31 | 274
730413 | PVC BEND 4"( 45 DEGREE) (1 NO) | NO | 1 | 56.7 | 56.7 | 2017-05-25 | 372 | 2017-06-27 | 339
730441 | CPVC REDUCER 3/4"X1/2" (1 NO) | NO | 3 | 13 | 39 | 2017-08-11 | 294 | 2017-10-31 | 213
730443 | CPVC COUPLING 1/2" (1 NO) | NO | 3 | 7.5 | 22.5 | 2017-08-11 | 294 | 2017-10-30 | 214
7300019 | PVC BALL VALVE 90 MM ( 10 KG PRESSURE ) (1 NO) | NO | 2 | 1260 | 2520 | 2015-08-05 | 1031 | Not Yet Iss | ued
7300054 | FLORENTINE SPINDLE ZCQ 062 (1 NO) | NO | 5 | 480 | 2400 | 2016-08-01 | 669 | Not Yet Iss | ued
|  |  | Group Total |  | 38460.18
735 SPARES BATHROOM FITTINGS
735018 | CONNECTORS (1 NO) | NO | 1 | 750 | 750 | 2017-04-11 | 416 | 2017-07-26 | 310
|  |  | Group Total |  | 750
740 SPARES HOUSE KEEPING EQUIPMENT
740069 | RUN CAPACITOR (1 NO) | NO | 1 | 2006 | 2006 | 2017-06-24 | 342 | 2016-10-12 | 597
|  |  | Group Total |  | 2006
745 SPARES KITCHEN EQUIPMENTS
745077 | WORK TABLE WITH ONE SHELF (1 NO) | NO | 1 | 6000 | 6000 | 2017-04-12 | 415 | 2011-07-29 | 2499
745187 | GAS BURNER T 50 (1 NO) | NO | 2 | 1575 | 3150 | 2017-03-10 | 448 | 2016-11-28 | 550
745204 | SCREW (1 NO) | NO | 2 | 110.25 | 220.5 | 2017-06-12 | 354 | 2017-09-01 | 273
745226 | DOSA BURNER SET - 2 FEET (1 NO) | NO | 8 | 700 | 5600 | 2017-08-04 | 301 | 2016-12-02 | 546
745227 | G-35 BURNER HEAD (1 NO) | NO | 3 | 475 | 1425 | 2017-06-30 | 336 | 2016-03-29 | 794
745229 | NEEDLE CONTROL VALVE-3/8 (1 NO) | NO | 15 | 434.33 | 6515 | 2017-06-30 | 336 | 2017-06-27 | 339
745267 | GAS RANGER VALVE (1 NO) | NO | 1 | 4897 | 4897 | 2017-08-16 | 289 | Not Yet Iss | ued
782555 | T22 BURNER HEAD (1 NO) | NO | 2 | 388.5 | 777 | 2017-03-10 | 448 | 2017-06-29 | 337
7450074 | G 65 BURNER HEAD (1 ) | NO | 1 | 229 | 229 | 2017-06-30 | 336 | 2017-06-30 | 336
7450075 | T 35 BURNER HEAD (1 ) | NO | 3 | 475 | 1425 | 2017-06-30 | 336 | 2017-06-30 | 336
|  |  | Group Total |  | 30238.5
750 SPARES ELECTRICALS
750033 | EIGHT MODULE PLATE HORIZONTAL (1 NO) | NO | 1 | 164 | 164 | 2017-12-01 | 182 | 2014-02-14 | 1568
750039 | SWITCH 1WAY 16A (1 NO) | NO | 1 | 650 | 650 | 2017-08-26 | 279 | 2017-06-27 | 339
750061 | METAL HALIDE LAMP 150W (1 NO) | NO | 7 | 659.03 | 4613.25 | 2016-08-05 | 665 | 2017-04-28 | 399
750096 | GI CABLE TRY(300X50X2MM) (1 MT) | MT | 1 | 130 | 130 | 2017-12-01 | 182 | 2011-05-14 | 2575
750113 | WARDROPE SWITCH (1 NO) | NO | 6 | 188.92 | 1133.55 | 2017-04-13 | 414 | 2017-08-31 | 274
750160 | FUZE HRC 250V (1 NO) | NO | 7 | 133.75 | 936.31 | 2017-08-14 | 291 | 2017-11-28 | 185
750228 | HRC FUSE 415 VOLT 40AMP (1 NO) | NO | 2 | 279 | 558 | 2017-08-14 | 291 | 2017-10-31 | 213
750253 | JACK (1 NO) | NO | 1 | 980 | 980 | 2017-10-31 | 213 | 2012-09-20 | 2080
750267 | SEQUENCE CONTROLLER (1 NO) | NO | 3 | 5250.95 | 15752.87 | 2016-05-12 | 750 | 2017-04-28 | 399
750275 | IGNISIAN TRANSFORMER (1 NO) | NO | 1 | 5932.2 | 5932.2 | 2012-03-01 | 2283 | 2012-04-25 | 2228
750289 | TEFLON SHOE (1 NO) | NO | 10 | 900 | 9000 | 2017-02-25 | 461 | 2017-10-25 | 219
750317 | PUSH TYPE PILLER COCK (1 NO) | NO | 2 | 1381 | 2762 | 2017-11-08 | 205 | 2017-11-28 | 185
750413 | CONNECTOR MALE FEMALE (1 NO) | NO | 5 | 240.44 | 1202.23 | 2017-06-22 | 344 | 2017-10-31 | 213
750418 | CABLE GLAND SINGLE COMPRESSOR (1 NO) | NO | 5 | 49.91 | 249.55 | 2017-08-04 | 301 | 2017-10-31 | 213
750450 | HALOZEN DIMMABLE DRIVER 50W (1 NO) | NO | 5 | 145 | 725 | 2017-09-15 | 259 | 2017-11-30 | 183
750469 | MOTOR TERMINAL BLOCK (1 NO) | NO | 6 | 177.47 | 1064.82 | 2017-06-30 | 336 | 2015-01-08 | 1240
750477 | BAND HEATER (1 NO) | NO | 4 | 973.25 | 3893 | 2015-11-28 | 916 | 2017-03-31 | 427
780474 | LED DRIVER 12 V DC / 10 W (1 NO) | NO | 2 | 458 | 916 | 2017-05-13 | 384 | 2017-07-26 | 310
780528 | CAPACITOR 2.5 MFD (1 NO) | NO | 3 | 18.41 | 55.24 | 2017-08-04 | 301 | 2017-11-28 | 185
7500105 | HANGING LIGHT SINGLE TWIST (1 NO) | NO | 3 | 25684.97 | 77054.93 | 2016-12-21 | 527 | Not Yet Iss | ued
7500106 | HANGING LIGHT DOUBLE TWIST (1 NO) | NO | 3 | 25684.97 | 77054.93 | 2016-12-21 | 527 | Not Yet Iss | ued
75000165 | SWITCH ENCLOSURE (1 NO) | NO | 2 | 427.74 | 855.49 | 2017-08-17 | 288 | 2017-06-29 | 337
75000187 | HEAT PROOF INSULATION (1 NO) | NO | 1 | 380 | 380 | 2017-08-21 | 284 | 2017-08-31 | 274
75000196 | Capacitor 45 MFD 6 POLE (1 ) | NO | 3 | 192 | 576 | 2017-09-14 | 260 | Not Yet Iss | ued
75000197 | Capacitor 45 MFD 8 POLE (1 ) | NO | 3 | 216 | 648 | 2017-09-14 | 260 | Not Yet Iss | ued
|  |  | Group Total |  | 207287.37
755 BULBS AND TUBES
755051 | LAMP SV 70W (1 NO) | NO | 1 | 1175 | 1175 | 2017-05-30 | 367 | 2016-01-29 | 854
755064 | MATEL HALIDE LAMP 70W (1 NO) | NO | 2 | 616.34 | 1232.68 | 2016-11-10 | 568 | 2017-06-27 | 339
|  |  | Group Total |  | 2407.68
780 HARDWARE ITEMS
780009 | TABLE BUSHES (1 NO) | NO | 450 | 5.71 | 2572.4 | 2017-10-18 | 226 | 2017-08-28 | 277
780011 | GLASS BRACKETS (1 NO) | NO | 3 | 945 | 2835 | 2013-05-03 | 1855 | 2017-04-28 | 399
780040 | DOOR STOPER (1 NO) | NO | 2 | 340 | 680 | 2016-07-09 | 692 | 2017-11-25 | 188
780182 | SPRING HINGES 4"(PAIR) (1 SET) | SET | 3 | 699.46 | 2098.4 | 2014-11-11 | 1298 | 2017-02-28 | 458
780202 | CYLINDERCAL LOCK WITH KEY (1 NO) | NO | 4 | 677.25 | 2709 | 2017-04-27 | 400 | 2017-01-11 | 506
780294 | SQUARE ROD MS (1 NO) | NO | 4 | 300 | 1200 | 2017-09-04 | 270 | 2017-08-31 | 274
780378 | V BELT SPB 2120 (1 NO) | NO | 4 | 561.21 | 2244.84 | 2016-09-22 | 617 | 2016-09-17 | 622
780438 | V BELT A 56 (1 NO) | NO | 2 | 181.04 | 362.08 | 2017-08-08 | 297 | 2016-03-29 | 794
780466 | V BELT - A-42 (1 NO) | NO | 2 | 151.28 | 302.56 | 2017-10-24 | 220 | 2016-03-29 | 794
780513 | COLLAR TYPE BEARING -GR 210 (1 NO) | NO | 1 | 1384 | 1384 | 2017-10-24 | 220 | 2017-10-31 | 213
78000109 | ROOM LOUNGE CHAIR BUSH (1 NO) | NO | 80 | 47.25 | 3780 | 2016-09-14 | 625 | 2017-02-28 | 458
|  |  | Group Total |  | 20168.28
785 FIRE FIGHTING EQUIPMENTS
875023 | LOVE JOY COUPLING (RRL-110/140) (1 NO) | NO | 1 | 1946.5 | 1946.5 | 2017-03-04 | 454 | 2015-08-03 | 1033
875031 | FIRE HYDRANT LUG (1 NO) | NO | 1 | 1610 | 1610 | 2016-11-28 | 550 | 2017-05-31 | 366
|  |  | Group Total |  | 3556.5
835 COMPUTERS AND SPARES
835124 | HDMI CABLE (1 NO) | NO | 4 | 403.33 | 1613.34 | 2017-11-30 | 183 | 2017-11-30 | 183
|  |  | Group Total |  | 1613.34
--------------------
|  |  | Grand Total |  | 402631.12